## ДАННЫЕ С ИНТЕГРАТОРА (hidden)
FstData | ScndData | $119
$336
$477
$478
$479
$374
$335

## ОТЧЕТ О ПОВЕРКЕ
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
счетчика-расходомера массового кориолисового "ЭМИС-МАСС 260"
(имитационный метод)
Заводской номер:
Условный диаметр расходомера:
Версия прошивки электронного преобразователя: | #N/A
Регистрационный номер госреестра: | 77657-20
Методика поверки: | МП 208-043-2019 "Счетчики-расходомеры массовые кориолисовые
"ЭМИС-МАСС 260". Методика поверки"
Средства поверки: | ПО "ЭМИС-Интегратор 3"
Условия проведения поверки:
- температура окружающего воздуха, °С:
- атмосферное давление, кПа:
- относительная влажность воздуха, %:
1. Результаты внешнего осмотра: |  |  |  | соответствует
(соответствует, не соответствует)
2. Результаты опробования: |  |  |  | соответствует
(соответствует, не соответствует)
3. Результаты проверки соответствия программного обеспечения (ПО):
Идентификационные данные |  |  | Базовое значение |  | Фактическое значение | Результат
Версия внешнего ПО "ЭМИС-Интегратор 3" |  |  | Не ниже 3.0 | #N/A
#N/A
Контрольная сумма программного кода |  |  | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
Контрольная сумма метрологически значимых данных* |  |  | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
* параметры, входящие в контрольную сумму метрологически значимых данных, приведены ниже на странице 2
4. Результаты контроля технических параметров проточной части и электронного блока:
Контролируемый параметр | Базовое значение | Минимальное значение | Максимальное значение |  | Фактическое значение | Результат
Частота колебания камертона, Гц | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Амплитуда сигнала на приемной катушке №1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Амплитуда сигнала на приемной катушке №2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Температура процессора, °С | 20 | -5 | 45
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Амплитуда сигнала на катушке возбуждения | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Температура датчика расхода, °С |  | 10 | 30
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Сдвиг нуля относительно базового | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Системная частота, Гц | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Результаты контроля наличия ошибок:
Наименование ошибки | [5 empty] | Результат
Перегрузка генераторной катушки
НЕПРИГОДЕН
Обрыв генераторной катушки
НЕПРИГОДЕН
Обрыв датчика температуры
НЕПРИГОДЕН
Отсутствуют колебания камертона
НЕПРИГОДЕН
Сигнал с сенсорных катушек несимметричен
НЕПРИГОДЕН
Короткое замыкание генераторной катушки
НЕПРИГОДЕН
Ошибка опорного напряжения АЦП
НЕПРИГОДЕН
Страница 1 из 2
Параметры, входящие в контрольную сумму метрологически значимых данных:
Наименование параметра | [5 empty] | Результат
Основные данные счетчика-расходомера
ПРИГОДЕН
Параметры калибровки расхода
ПРИГОДЕН
Параметры калибровки плотности
ПРИГОДЕН
Параметры калибровки датчика температуры
ПРИГОДЕН
Результат поверки: | #N/A
Поверку выполнил:
| (ФИО) |  |  | (личная подпись)
Поверитель:
| (ФИО) |  |  | (личная подпись)
(дата поверки)
Страница 2 из 2

## Лист1 (hidden)
Контрольная сумма программного кода | Версия прошивки электронного блока | Контрольная сумма программного кода
1 | 2 | 3
1285999301 | 3.0 | 1285999301
1426043465 | 3.1 | 1426043465
1824956295 | 3.2 | 1824956295
0
0
0
0
0
0
------ | ------ | ------
Версия ПО"ЭМИС-Интегратор 3"
1 | 2
ЭМИС-Интегратор 3.1.13 | 3.1.13
ЭМИС-Интегратор 3.1.14 | 3.1.14
ЭМИС-Интегратор 3.1.15 | 3.1.15
ЭМИС-Интегратор 3.1.16 | 3.1.16
ЭМИС-Интегратор 3.1.17 | 3.1.17
ЭМИС-Интегратор 3.1.18 | 3.1.18
ЭМИС-Интегратор 3.1.19 | 3.1.19
ЭМИС-Интегратор 3.1.20 | 3.1.20
ЭМИС-Интегратор 3.1.21 | 3.1.21
ЭМИС-Интегратор 3.1.22 | 3.1.22
ЭМИС-Интегратор 3.1.24 | 3.1.24
ЭМИС-Интегратор 3.1.26 | 3.1.26
ЭМИС-Интегратор 3.1.27 | 3.1.27
------ | ------